## 某某单位
濉溪县市场监督检验所受理开展的强制检定工作计量器具项目表（2020年5月第1版）
单位地址： 濉溪县闸河路中段 联系电话：6080197
序号 | 一级目录 | 二级目录 | 范围及说明 | 开展项目名称 | 测量范围 | 准确度等级 | 规程代号及名称
1 | 非自动衡器 | 非自动衡器 |  | 数字指示秤 | （0～150）t | Ⅲ级及以下 | JJG539-2016《数字指示秤检定规程》
|  |  |  | 非自行指示秤 | （0～30）t | Ⅲ级及以下 | JJG14-2016《非自行指示秤检定规程》
|  |  |  | 模拟指示秤 | （0～30）t | Ⅲ级及以下 | JJG13-2016《模拟指示秤检定规程》
2 | 压力仪表 | 指示类压力表、显示类压力表 |  | 弹性元件式一般压力表 | （0～40）MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
3 | 血压计（表） | 无创非自动测量血压计 |  | 血压计 血压表 | （0～40）KPa | MPE ±0.5kpa | JJG270—2008《血压计和血压表》
4 | 加油机 | 燃油加油机 |  | 燃油加油机 | （0～50）L/min | MPE:±0.3% | JJG443-2015《燃油加油机》
5 | 心脑电测量仪器 | 心电图仪 |  | 心电图机 | 电压：8μV～30μV 周期：2ms～50ms | MPE：±10% | JJG543—2008《心电图机》
备注：1.各单位受理开展的强制检定工作计量器具项目表可自行公布公告，也可由各市局负责统一公布公告。2.每个强制检定二级目录可能对应几个开展的项目，均要分行公布。例如：“非自动衡器”强检目录对应“数字指示秤”、“非自行指示秤”等项目。