附件： 
食品快速检测结果验证工作作业指导书

根据工作安排，依据《关于开展食品快速检测结果验证工作的通知》，特制定以下验证工作作业指导书。

一、验证食品种类及项目
每个市市场监管局选取不少于5家、每个省直管县（市）市场监管局选取不少于3家快速检测实验室进行考核验证，开展食品快速检测最多的快速检测实验室应参加食品快速检测结果验证。每个快速检测实验室同时承担1个非法添加项目、1个农药残留项目和1个兽药残留项目的验证工作（表1），验证项目分别为克伦特罗、多菌灵和甲氧苄啶，每个项目的快速检测验证样品均为20批次，共60批次。每个快速检测实验室验证的20批次非法添加样品、20批次农药残留样品和20批次兽药残留样品必须包括阴性和阳性样品（样品浓度见表1），且阴性和阳性样品须随机分发。
表1  验证项目及样品要求
	序号
	验证项目
	快速检测方法
	食品基质
	限量要求
	阴性样品
（含量）
	阳性样品
（含量）

	1
	克伦特罗
	KJ201706
	猪肉、牛肉
	不得检出
	0 μg/kg
	0.5 μg/kg

	2
	多菌灵
	KJ202205
	胡萝卜、采用大豆、莲藕
	≤ 0.2 mg/kg
	0 mg/kg
	0.2 mg/kg

	3
	甲氧苄啶
	KJ 202301
	猪、牛、鱼等动物肌肉组织
	≤ 50 μg/kg
	0 μg/kg
	50 μg/kg


二、样品的制备和分发
验证需要的样品全部为制备完好的均匀盲样样品，每份样品均为10~20克左右，且包装严密。样品制备单位在分发样品前需进行稳定性和均匀性试验，并保留好相关记录；在验证样品分发前仔细检查样品的外包装，并按照相应的编号规则进行顺序编码，不得分发一半阳性样品和一半阴性样品。快速检测实验室准备好相应的样品保存设施，自行前往承担验证工作的检验检测机构领取样品，领取前须检查样品的密封程度和状态，并填写领样记录。
表2  验证样品领取表
	序号
	验证项目
	样品编号
	样品是否完好
	是否需要冷冻冷藏
	数量
	领取人签名
	发样人签名

	1
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	2
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	3
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	4
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	5
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	6
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	7
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	8
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	9
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	10
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	11
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	12
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	13
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	14
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	15
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	16
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	17
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	18
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	19
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	20
	非法添加样品
	
	
	
	
	
	

	21
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	22
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	23
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	24
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	25
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	26
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	27
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	28
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	29
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	30
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	31
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	32
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	33
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	34
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	35
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	36
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	37
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	38
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	39
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	40
	农药残留样品
	
	
	
	
	
	

	41
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	42
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	43
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	44
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	45
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	46
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	47
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	48
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	49
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	50
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	51
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	52
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	53
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	54
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	55
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	56
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	57
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	58
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	59
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	

	60
	兽药残留样品
	
	
	
	
	
	


三、快速检测结果报送
快速检测设备及各类试剂和相关耗材均由快速检测实验室自行提供，验证样品顺序和时间由各快速检测实验室自行决定，但必须由快速检测实验室的人员进行检测。快速检测实验室领取样品后于4日内报送快速检测结果。
表3  食品快速检测结果报告
	快速检测实验室名称（盖章）：

	检测人员：

	检测样品起止时间：

	样品编号
	非法添加
检测结果
（阴性/阳性）
	样品编号
	农药残留
检测结果
（阴性/阳性）
	样品编号
	兽药残留
检测结果
（阴性/阳性）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


四、验证结果报送
各市、省直管县（市）市场监管局在收到快速检测实验室的报送结果后，委托承担验证工作的检验检测机构配合各市、省直管县（市）市场监管局于5个工作日内将最终统计结果报送省局，验证结果报送表格见表4，同时将快速检测实验室的检测结果（表3）一并报送。
表4 食品快速检测验证结果统计表
	快速检测实验室名称：

	检测人员：

	阴性非法添加的
样品编号
	检测结果为阴性非法添加的样品编号
	阴性非法添加样品的正确率
	备注

	
	
	
	

	阳性非法添加的
样品编号
	检测结果为阳性非法添加的样品编号
	阳性非法添加样品的正确率
	备注

	
	
	
	

	阴性农药残留的
样品编号
	检测结果为阴性农药残留的样品编号
	阴性农药残留样品的正确率
	备注

	
	
	
	

	阳性农药残留的
样品编号
	检测结果为阳性农药残留的样品编号
	阳性农药残留样品的正确率
	备注

	
	
	
	

	阴性兽药残留的
样品编号
	检测结果为阴性兽药残留的样品编号
	阴性兽药残留样品的正确率
	备注

	
	
	
	

	阳性兽药残留的
样品编号
	检测结果为阳性兽药残留的样品编号
	阳性兽药残留样品的正确率
	备注

	
	
	
	

	快速检测结果的整体正确率
	

	报送机构（盖章）：      

                                          年   月   日




