附件2

检验项目和认证项目

- 一包 燃气器具、安全帽、乘员头盔等35组

- （一）瓶装液化石油气调压器

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 标书: 页 行 |
| 2 | 结构 | 标书: 页 行 |
| 3 | 外观 | 标书: 页 行 |
| 4 | 气密性 | 标书: 页 行 |
| 5 | 关闭压力 | 标书: 页 行 |
| 6 | 出口压力 | 标书: 页 行 |
| 7 | 耐冲击性 | 标书: 页 行 |
| 8 | 标志 | 标书: 页 行 |
| 9 | 警示和使用说明书 | 标书: 页 行 |

- （二）燃气用软管（不锈钢波纹软管）

（明示GB 41317标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | 标书: 页 行 |
| 2 | 耐压性 | 标书: 页 行 |
| 3 | 流量 | 标书: 页 行 |
| 4 | 弯曲性 | 标书: 页 行 |
| 5 | 被覆层阻燃性 | 标书: 页 行 |

（明示CJ/T 197标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐压性 | 标书: 页 行 |
| 2 | 气密性 | 标书: 页 行 |
| 3 | 弯曲性 | 标书: 页 行 |
| 4 | 接头耐安装性 | 标书: 页 行 |
| 5 | 标志 | 标书: 页 行 |

- （三）燃气用软管（家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件）

（明示GB 44023标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | 标书: 页 行 |
| 2 | 拉断伸长率 | 标书: 页 行 |
| 3 | 耐压性 | 标书: 页 行 |
| 4 | 气密性 | 标书: 页 行 |
| 5 | 耐燃烧性 | 标书: 页 行 |

（明示CJ/T 491标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | 标书: 页 行 |
| 2 | 耐压性 | 标书: 页 行 |
| 3 | 耐燃烧性 | 标书: 页 行 |
| 4 | 弯曲性能 | 标书: 页 行 |
| 5 | 标志 | 标书: 页 行 |

- （四）燃气灶具

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | 标书: 页 行 |
| 2 | 热负荷（热负荷偏差） | 标书: 页 行 |
| 3 | 热负荷（主火燃烧器实测折算热负荷） | 标书: 页 行 |
| 4 | 燃气工况（离焰） | 标书: 页 行 |
| 5 | 燃气工况（熄火） | 标书: 页 行 |
| 6 | 燃气工况（回火） | 标书: 页 行 |
| 7 | 燃气工况（干烟气中CO浓度） | 标书: 页 行 |
| 8 | 燃气工况（小火燃烧器燃烧稳定性） | 标书: 页 行 |
| 9 | 温升 | 标书: 页 行 |
| 10 | 热效率 | 标书: 页 行 |
| 11 | 电气性能（直流电源异常） | 标书: 页 行 |
| 12 | 耐热冲击 | 标书: 页 行 |
| 13 | 耐重力冲击 | 标书: 页 行 |
| 14 | 燃气导管 | 标书: 页 行 |
| 15 | 熄火保护装置（闭阀时间） | 标书: 页 行 |
| 16 | 结构一般要求（熄火保护装置） | 标书: 页 行 |
| 17 | 铭牌 | 标书: 页 行 |

- （五）安全帽

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂直间距 | 标书: 页 行 |
| 2 | 冲击吸收性能（高温、低温、浸水） | 标书: 页 行 |
| 3 | 耐穿刺性能（高温、低温、浸水） | 标书: 页 行 |

- （六）乘员头盔

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 标书: 页 行 |
| 2 | 视野 | 标书: 页 行 |
| 3 | 护目镜冲击强度 | 标书: 页 行 |
| 4 | 护目镜可见透光率 | 标书: 页 行 |
| 5 | 固定装置稳定性 | 标书: 页 行 |
| 6 | 佩戴装置强度 | 标书: 页 行 |
| 7 | 吸收碰撞能量性能（低温） | 标书: 页 行 |
| 8 | 耐穿透（低温） | 标书: 页 行 |

- 二包 车辆及相关产品30组

- （一）电动自行车

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识与警示语 | 标书: 页 行 |
| 2 | 车速限值 | 标书: 页 行 |
| 3 | 制动性能（干态） | 标书: 页 行 |
| 4 | 整车质量 | 标书: 页 行 |
| 5 | 结构 | 标书: 页 行 |
| 6 | 车速提示音 | 标书: 页 行 |
| 7 | 互认协同充电 | 标书: 页 行 |
| 8 | 电气装置 | 标书: 页 行 |
| 9 | 充电器与蓄电池 | 标书: 页 行 |
| 10 | 淋水涉水性能 | 标书: 页 行 |
| 11 | 对触及带电部分的防护 | 标书: 页 行 |
| 12 | 连接 | 标书: 页 行 |
| 13 | 反射器 | 标书: 页 行 |
| 14 | 照明和鸣号装置（安装） | 标书: 页 行 |
| 15 | 防火性能 | 标书: 页 行 |

- （二）电动自行车充电器

（明示GB 4706.1  GB 4706.18标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | 标书: 页 行 |
| 2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 标书: 页 行 |
| 3 | - 机械强度 （外壳冲击） | 标书: 页 行 |
| 4 | 内部布线 | 标书: 页 行 |
| 5 | 电源连接和外部软线 | 标书: 页 行 |

（明示GB 42296标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | 标书: 页 行 |
| 2 | 跌落 | 标书: 页 行 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | 标书: 页 行 |
| 4 | 电气强度 | 标书: 页 行 |
| 5 | 防触电保护 | 标书: 页 行 |
| 6 | 非正常工作（仅测5.2.5.1、5.2.5.2） | 标书: 页 行 |
| 7 | 超温保护 | 标书: 页 行 |
| 8 | 耐热 | 标书: 页 行 |
| 9 | 灼热丝 | 标书: 页 行 |

（明示GB/T 36944标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械强度 （外壳冲击） | 标书: 页 行 |
| 2 | 泄漏电流 | 标书: 页 行 |
| 3 | 电气强度 | 标书: 页 行 |
| 4 | 防触电保护 | 标书: 页 行 |
| 5 | 非正常工作 | 标书: 页 行 |
| 6 | 内部布线 | 标书: 页 行 |
| 7 | 电源软线 | 标书: 页 行 |

（明示QB/T 2947.1   QB/T 2947.3标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | 标书: 页 行 |
| 2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 标书: 页 行 |
| 3 | 过载保护 | 标书: 页 行 |
| 4 | 机械强度（外壳冲击） | 标书: 页 行 |
| 5 | 布线 | 标书: 页 行 |
| 6 | 输入、输出线及插头 | 标书: 页 行 |

- （三）电动自行车用阀控式铅酸蓄电池

（明示T/ZJXDC 001标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | 标书: 页 行 |
| 2 | 大电流放电 | 标书: 页 行 |
| 3 | 重量比能量 | 标书: 页 行 |
| 4 | 不同温度下的容量 | 标书: 页 行 |
| 5 | 快速充电能力 | 标书: 页 行 |
| 6 | 防爆能力 | 标书: 页 行 |

（明示GB/T 22199.1标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | 标书: 页 行 |
| 2 | 大电流放电 | 标书: 页 行 |
| 3 | 能量密度 | 标书: 页 行 |
| 4 | 低温容量 |  |
| 5 | 快速充电能力 | 标书: 页 行 |
| 6 | 防爆能力 | 标书: 页 行 |

- 三包 消防产品、车辆相关等产品40组

- （一）消防灯具

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 充、放电性能 | 标书: 页 行 |
| 2 | 电压波动性能 | 标书: 页 行 |
| 3 | 转换电压性能 | 标书: 页 行 |
| 4 | 绝缘性能 | 标书: 页 行 |
| 5 | 耐压性能 | 标书: 页 行 |

- （二）消防水枪

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | 标书: 页 行 |
| 2 | 密封性能 | 标书: 页 行 |
| 3 | 耐水压强度 | 标书: 页 行 |
| 4 | 接口性能 | 标书: 页 行 |
| 5 | 抗跌落性能 | 标书: 页 行 |
| 6 | 耐腐蚀性能 | 标书: 页 行 |

- （三）消防水带

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 标书: 页 行 |
| 2 | 内径 | 标书: 页 行 |
| 3 | 长度 | 标书: 页 行 |
| 4 | 试验压力 | 标书: 页 行 |
| 5 | 最小爆破压力 | 标书: 页 行 |
| 6 | 单位长度质量 | 标书: 页 行 |
| 7 | 附着强度 | 标书: 页 行 |

- （四）消防接口

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本尺寸 | 标书: 页 行 |
| 2 | 外观质量 | 标书: 页 行 |
| 3 | 抗跌落性能 | 标书: 页 行 |
| 4 | 密封性能 | 标书: 页 行 |
| 5 | 水压性能 | 标书: 页 行 |
| 6 | 耐腐蚀性能 | 标书: 页 行 |

- （五）手提式灭火器

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 |  |
| 2 | 标志 | 标书: 页 行 |
| 3 | 充装量 |  |
| 4 | 充装误差 | 标书: 页 行 |
| 5 | 20℃时喷射性能 | 标书: 页 行 |
| 6 | 瓶体爆破性能 | 标书: 页 行 |
| 7 | 灭火剂主要组分含量 | 标书: 页 行 |

- （六）室内消火栓

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 标书: 页 行 |
| 2 | 基本尺寸与公差 | 标书: 页 行 |
| 3 | 手轮 | 标书: 页 行 |
| 4 | 开启高度 | 标书: 页 行 |
| 5 | 阀杆升降性能 | 标书: 页 行 |
| 6 | 水压强度 | 标书: 页 行 |
| 7 | 密封性能 | 标书: 页 行 |
| 8 | 耐腐蚀性能 | 标书: 页 行 |

- （七）发动机润滑油

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运动黏度 | 标书: 页 行 |
| 2 | 黏度指数 | 标书: 页 行 |
| 3 | 倾点 | 标书: 页 行 |
| 4 | 水分 | 标书: 页 行 |
| 5 | 机械杂质 | 标书: 页 行 |
| 6 | 闪点（开口） | 标书: 页 行 |

- （八）汽车风窗玻璃清洗液

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冰点 | 标书: 页 行 |
| 2 | pH值 | 标书: 页 行 |
| 3 | 相容性 | 标书: 页 行 |
| 4 | 热稳定性 | 标书: 页 行 |
| 5 | 低温稳定性 | 标书: 页 行 |

- 四包 羊毛衫、鞋、儿童玩具、童车25组

- （一）羊毛衫

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | 标书: 页 行 |
| 2 | PH值 | 标书: 页 行 |
| 3 | 耐水色牢度 | 标书: 页 行 |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 | 标书: 页 行 |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 | 标书: 页 行 |
| 6 | 耐摩擦色牢度 | 标书: 页 行 |
| 7 | 纤维含量 | 标书: 页 行 |

- （二）鞋

（明示QB/T 1002 标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | 标书: 页 行 |
| 2 | 感官质量 | 标书: 页 行 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | 标书: 页 行 |
| 4 | 异味 | 标书: 页 行 |
| 5 | 帮底剥离强度 | 标书: 页 行 |
| 6 | 外底耐磨性能 | 标书: 页 行 |
| 7 | 勾心 | 标书: 页 行 |
| 8 | 成型底鞋跟硬度 | 标书: 页 行 |

（明示QB/T 2955 标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | 标书: 页 行 |
| 2 | 感官质量 | 标书: 页 行 |
| 3 | 外底耐磨性能 | 标书: 页 行 |
| 4 | 帮底剥离强度 | 标书: 页 行 |
| 5 | 异味 | 标书: 页 行 |

（明示QB/T 4552 标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | 标书: 页 行 |
| 2 | 感官质量 | 标书: 页 行 |
| 3 | 外底耐磨性能 | 标书: 页 行 |
| 4 | 异味 | 标书: 页 行 |
| 5 | 帮底剥离强度 | 标书: 页 行 |

（明示GB/T 15107标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或帮面剥离强度 | 标书: 页 行 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | 标书: 页 行 |
| 3 | 外底耐磨性能 | 标书: 页 行 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | 标书: 页 行 |

- 儿童玩具

（明示 GB 6675.1   GB 6675.2 标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料簿膜 | 标书: 页 行 |
| 2 | 可预见的合理滥用 | 标书: 页 行 |
| 3 | 材料 | 标书: 页 行 |
| 4 | 小零件 | 标书: 页 行 |
| 5 | 边缘 | 标书: 页 行 |
| 6 | 尖端 | 标书: 页 行 |
| 7 | 突出部件 | 标书: 页 行 |
| 8 | 孔.间隙.机械装置的可触及性 | 标书: 页 行 |
| 9 | 玩具标识 | 标书: 页 行 |

（明示 GB/T 9832  GB 6675.1 标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不可拆卸塑料小物件牢度和装配质量 | 标书: 页 行 |
| 2 | 活动关节的装配牢度 | 标书: 页 行 |
| 3 | 活动关节功能 | 标书: 页 行 |
| 4 | 缝纫拼缝及布绒牢度 | 标书: 页 行 |
| 5 | 缝纫质量 | 标书: 页 行 |
| 6 | 成品外表 | 标书: 页 行 |
| 7 | 破洞 | 标书: 页 行 |
| 8 | 露底布 | 标书: 页 行 |
| 9 | 表情装饰线 | 标书: 页 行 |
| 10 | 填充物 | 标书: 页 行 |
| 11 | 玩具标识 | 标书: 页 行 |

- （四）童车

（明示 GB 14749标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | 标书: 页 行 |
| 2 | 金属表面 | 标书: 页 行 |
| 3 | 危险夹缝及孔开口 | 标书: 页 行 |
| 4 | 外露突出物 | 标书: 页 行 |
| 5 | 可触及部件 | 标书: 页 行 |
| 6 | 绳索/弹性绳等绳状物 | 标书: 页 行 |
| 7 | 锁定折叠和框架调节装置 | 标书: 页 行 |
| 8 | 跨带宽度 | 标书: 页 行 |
| 9 | 座位 | 标书: 页 行 |
| 10 | 防撞间距 | 标书: 页 行 |
| 11 | 产品标志和使用说明 | 标书: 页 行 |

（明示GB 14748标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | 标书: 页 行 |
| 2 | 金属表面 | 标书: 页 行 |
| 3 | 外露的开口管子 |  |
| 4 | 危险夹缝 | 标书: 页 行 |
| 5 | 剪切和挤夹点锐利边缘和尖端 | 标书: 页 行 |
| 6 | 小零件 | 标书: 页 行 |
| 7 | 外露突出物 | 标书: 页 行 |
| 8 | 机械部件的连接 | 标书: 页 行 |
| 9 | 卧兜的最小内部高度 | 标书: 页 行 |
| 10 | 座兜的坐垫与靠背的角度和靠背的高度 | 标书: 页 行 |
| 11 | 推车的适用年龄 | 标书: 页 行 |
| 12 | 安全警示 | 标书: 页 行 |

- 五包 箱包、学生用品、卫生用品、老年手机等25组

- （一）箱包

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 标书: 页 行 |
| 2 | 拉杆耐疲劳性能 | 标书: 页 行 |
| 3 | 振荡冲击性能 | 标书: 页 行 |
| 4 | 跌落冲击性能 | 标书: 页 行 |
| 5 | 硬箱箱体耐静压性能 | 标书: 页 行 |
| 6 | 塑料硬箱箱面耐落球冲击性能 | 标书: 页 行 |

- （二）学生用品

（明示GB/T 37853 标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初写性能 | 标书: 页 行 |
| 2 | 渗透性 | 标书: 页 行 |
| 3 | 书写性能 | 标书: 页 行 |
| 4 | 干燥性 | 标书: 页 行 |
| 5 | 复印性 | 标书: 页 行 |
| 6 | - 耐水性 | 标书: 页 行 |
| 7 | - 间歇书写 | 标书: 页 行 |

（明示GB/T 26704 标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 芯尖受力 | 标书: 页 行 |
| 2 | - 磨耗 | 标书: 页 行 |
| 3 | - 滑芯 | 标书: 页 行 |
| 4 | - 笔杆涂层 | 标书: 页 行 |
| 5 | - 笔杆结合牢度 | 标书: 页 行 |
| 6 | - 杆内断芯 | 标书: 页 行 |
| 7 | - 外观 | 标书: 页 行 |

（明示QB/T 2309 标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 外观 | 标书: 页 行 |
| 2 | - 造型产品的安全要求 | 标书: 页 行 |
| 3 | - 硬度 | 标书: 页 行 |
| 4 | - 消字率 | 标书: 页 行 |

（明示QB/T 2772 标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 外观 | 标书: 页 行 |
| 2 | - 缝合强度 | 标书: 页 行 |
| 3 | - 拉链耐用度 | 标书: 页 行 |

（明示QB/T 1587 标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 耐折 | 标书: 页 行 |
| 2 | - 跌落强度 | 标书: 页 行 |
| 3 | - 耐温 | 标书: 页 行 |
| 4 | - 耐压 | 标书: 页 行 |
| 5 | - 金属文具盒盖底配合 | 标书: 页 行 |

（明示GB 21027 涂改制品标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 可迁移元素的限量 | 标书: 页 行 |
| 2 | - 苯含量 | 标书: 页 行 |
| 3 | - 氯代烃 | 标书: 页 行 |
| 4 | - 笔套安全 | 标书: 页 行 |

（明示GB 21027 固体胶标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 游离甲醛 | 标书: 页 行 |
| 2 | - 苯 | 标书: 页 行 |
| 3 | - 甲苯+二甲苯 | 标书: 页 行 |
| 4 | - 总挥发性有机物 | 标书: 页 行 |

- （三）卫生用品

（明示GB/T 20810标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | 标书: 页 行 |
| 2 | D65亮度 | 标书: 页 行 |
| 3 | 横向吸液高度 | 标书: 页 行 |
| 4 | 抗张指数（纵横平均） | 标书: 页 行 |
| 5 | 柔软度（成品层纵横平均） | 标书: 页 行 |
| 6 | 洞眼 | 标书: 页 行 |
| 7 | 尘埃度 | 标书: 页 行 |
| 8 | 可迁移性荧光物质 | 标书: 页 行 |

（明示GB/T 8939标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全长偏差 | 标书: 页 行 |
| 2 | 条质量偏差 | 标书: 页 行 |
| 3 | 吸水倍率 | 标书: 页 行 |
| 4 | 吸收速度 | 标书: 页 行 |
| 5 | pH | 标书: 页 行 |
| 6 | 可迁移性荧光物质 | 标书: 页 行 |

（明示GB/T 27728标准）

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度偏差 | 标书: 页 行 |
| 2 | 宽度偏差 | 标书: 页 行 |
| 3 | 含液量 | 标书: 页 行 |
| 4 | pH | 标书: 页 行 |
| 5 | 可迁移性荧光增白剂 | 标书: 页 行 |
| 6 | 外观质量 | 标书: 页 行 |

- （四）老年手机

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护（跌落试验） | 标书: 页 行 |
| 2 | 绝缘材料和要求（抗电强度） | 标书: 页 行 |
| 3 | 绝缘材料和要求（球压试验） | 标书: 页 行 |

- 六包 网络抽检15组

- （一）儿童玩具

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 标书: 页 行 |
| 2 | 小零件 | 标书: 页 行 |
| 3 | 某些特定玩具的形状尺寸及强度 | 标书: 页 行 |
| 4 | 可触及的金属或玻璃边缘 | 标书: 页 行 |
| 5 | 功能性锐利边缘 | 标书: 页 行 |
| 6 | 金属玩具边缘 | 标书: 页 行 |
| 7 | 模塑玩具边缘 | 标书: 页 行 |
| 8 | 可触及的锐利尖端 | 标书: 页 行 |
| 9 | 功能性锐利尖端 | 标书: 页 行 |
| 10 | 突出物 | 标书: 页 行 |
| 11 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | 标书: 页 行 |
| 12 | 活动部件间的间隙 | 标书: 页 行 |
| 13 | 可预见的合理滥用 | 标书: 页 行 |

- （二）儿童服装

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | 标书: 页 行 |
| 2 | pH值 | 标书: 页 行 |
| 3 | 纤维含量 | 标书: 页 行 |
| 4 | 耐水色牢度 | 标书: 页 行 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | 标书: 页 行 |
| 6 | - 耐干摩擦色牢度 | 标书: 页 行 |
| 7 | - 耐湿摩擦色牢度 | 标书: 页 行 |
| 8 | - 绳带要求 | 标书: 页 行 |

- （三）小家电

| 序号 | 检验项目名称 | 《资质认证附表》标注位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | 标书: 页 行 |
| 2 | 对耐触及带电部件的防护 | 标书: 页 行 |
| 3 | 输入功率和电流 | 标书: 页 行 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 标书: 页 行 |
| 5 | 机械强度 | 标书: 页 行 |
| 6 | 稳定性和机械危险 | 标书: 页 行 |
| 7 | 结构 | 标书: 页 行 |
| 8 | 内部布线 | 标书: 页 行 |
| 9 | 电源连接和外部软线 | 标书: 页 行 |
| 10 | 接地措施（如适用） | 标书: 页 行 |