淮北市产品质量监督检验所2026年玩具和学生用品检验设备采购项目

询价文件

淮北市产品质量监督检验所

2026年01月13日

目  录

一、 询价公告	3

二、 供应商须知	5

三、 供应商资格	7

四、 供应商提交的报价文件内容	7

五、 采购需求	8

六、 评审方法	8

七、 供应商报价须知	12

八、 确定成交人与签订合同	12

九、 响应文件格式	13

一、询价公告

根据采购需求，淮北市产品质量监督检验所对2026年玩具和学生用品检验设备采购项目进行询价采购，欢迎具备条件的供应商参加报价。

一、项目名称及内容

1、采购人名称：淮北市产品质量监督检验所；

2、采购人地址：安徽省淮北市龙山路199号；

3、项目名称：淮北市产品质量监督检验所2026年玩具和学生用品检验设备采购项目；

4、采购内容：具体详见采购需求；

5、采购数量：具体详见采购需求；

6、项目地点：淮北市产品质量监督检验所，安徽省淮北市龙山路199号。

二、参与方式

1、采购文件获取：2026年01月13日至2026年01月16日，

供应商从淮北市市场监督管理局官网，自行下载采购文件。

2、响应文件递交截止时间：2026年01月18日15：00（北京时间）

3、响应文件递交：

递交地点：淮北市产品质量监督检验所103室，安徽省淮北市龙山路199号。

递交方式：响应人将密封完好的响应文件送达至或邮递至指定地点

备注：逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，采购人不予接收

三、供应商资格要求

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2.本项目的特定资格要求：无；

## 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

## 4.截至提交响应文件截止时间，供应商（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其响应文件按无效处理。

## （1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

## （2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

## （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

## （4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。

## 5.本项目不接受联合体响应。

四、联系方式

## 联系人：郁海波

## 联系电话：0561-3236615

五、评审办法：

经评审最低价法。

六、其他事项说明

1、响应人在采购响应过程中有任何疑问或问题，请直接与联系人联系。

2、请响应人于响应文件递交截止时间前，将密封完好的响应文件送达至或邮递至指定地点 ，逾期将不予接收。

二、供应商须知

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 淮北市产品质量监督检验所2026年玩具和学生用品检验设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 详见询价公告 |
| 3 | 采购内容 | 详见询价公告 |
| 4 | 最高限价 | 8.2万元 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后，接采购人通知30日历天内完成交货、安装、调试、计量、验收合格并交付使用。 |
| 6 | 交货地点 | 淮北市产品质量监督检验所安徽省淮北市龙山路199号 |
| 7 | 质量要求 | 合格，保证原装正品，满足参数要求。 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订后，货物送至采购人指定地点并安装调试计量完成，经采购人验收合格后，支付全部货款。 |
| 9 | 近年类似项目要求 | 无 |
| 10 | 近年财务状况要求 | 无 |
| 11 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 12 | 是否组织踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
| 14 | 是否接受联合体响应 | 否 |
| 15 | 是否提交样品 | 否 |
| 16 | 采购预备会 | 不召开 |
| 17 | 响应文件 | - 响应文件须按照第九章的响应文件格式编制和签字盖章，并密封。 2.响应文件副本贰份、正本壹份。 |
| 18 | 响应文件有效期 | 90天（从响应文件递交截止之日算起） |
| 19 | 响应文件递交截止时间 | 详见询价公告 |
| 20 | 响应文件递交地点 | 淮北市产品质量监督检验所103室，安徽省淮北市龙山路199号 |
| 21 | 无效响应文件 | 1.响应文件未密封的 2.响应文件未按要求加盖单位公章的 3.送达时间已超过采购邀请书规定时间的 4.响应报价超过最高限价的 5.本采购文件规定的其他符合性要求 |
| 22 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于1年。 |

三、供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4.截至提交响应文件截止时间，供应商（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其响应文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。

5.本项目不接受联合体响应。

四、供应商提交的报价文件内容

包含不限于以下内容：

1、合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）；

2、资质证书（如要求）；

3、公司简介；

4、报价书及说明；

5、售后服务承诺；

6、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

五、采购需求

本需求中提出的方案仅为参考，列明的品牌或型号等内容(如有)仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代品牌或型号等，但这些替代要实质上满足或优于采购文件的要求，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可。

一、项目概况

淮北市产品质量监督检验所2026年玩具和学生用品检验设备采购项目。

- 采购数量：具体详见采购需求。

三、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及配置 | 数量（台\套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机冷却液冰点测定仪 | 一、标准要求 1、须符合SH/T 0090《发动机冷却液冰点测定法》规定的技术要求； 二、技术要求； 1、工作环境条件: 1.1、环境温度：≤30℃； 1.2、相对湿度：≤85%； 1.3、工作电源：AC（220±10%）V、50Hz，单相三线制； 1.4、整机功耗：≤2000W； 2、制冷系统： 2.1、制冷方式：复叠式压缩机制冷； 2.2、最低制冷温度：≤-78℃（空载）； 2.3、控温范围：≥+50℃～-78℃； 2.4、控温精度：≤±0.1℃； 3、冷槽系统： 3.1、冷槽类型：玻璃杜瓦瓶； 3.2、结构形式：台式分体结构； 3.3、保温性能：在-70℃工况下，外壁无凝霜现象； 4、搅拌系统； 4.1、试样搅拌：直流减速电机驱动，机械式自动搅拌； 4.2、搅拌转速：0～200转/分，连续可调； 4.3、搅拌机构：独立悬挂式结构，与浴体无固定连接，便于拆卸维护； 5、观测系统； 5.1、照明方式：LED冷光源照明； 5.2、观测要求：光线柔和，试样变化清晰可见，无眩光刺眼现象； 6、温度测量系统: 6.1温度计配置：两支一套，技术参数须满足SH/T 0090标准附录A要求； 6.2第一支：测量范围-37℃～+2℃，分度值0.2℃； 6.3第二支：测量范围-54℃～-15℃，分度值0.2℃； 三、功能要求； 1、设备应具备全自动控温功能，可按照SH/T 0090标准要求自动完成冰点降温控制全过程； 2、控制系统应采用PID智能控温技术，实时显示当前温度及设定温度，温度显示分辨率为0.1℃； 3、操作界面采用中文标识，各功能按键标识清晰； 四、主要配置： 1、发动机冷却液冰点测定仪1台、试样搅拌装置1套 、 标准温度计2支、温度计胶塞1套、引导结晶管1个； | 1 |
| 2 | 低温箱 | 一、标准要求； 1、须符GB/T 23436-2009 附录H 二、技术要求 1、外形尺寸：≤470×450×680（mm）； 2、工作尺寸：≥340×330×360（mm）； 3、温度范围：0°C～-50°C； 4、温控精度：≤±2°C； 三、主要配置： 1、低温箱1台 | 1 |
| 3 | 小物件测试筒 | 一、标准要求 1、须符合ASTM F963 4.6.1 、EN7-1 18.2、GB6675.2-2025； 二、技术要求； 1、将玩具或任一可拆卸部件或掉落部件以规定的方式放入仪器中，观察玩具或任一可拆卸部件或脱落部件能否完全进入仪器，从而确定玩具或任一可拆卸部件或脱落部件是否存在被小孩或婴儿吞咽的危险，主要用于测试36个月以下的儿童玩具的安全性能； 2、材质要求：304不锈钢； 三、主要配置： 1、小物件测试筒1台； | 1 |
| 4 | 测试模板 | 一、标准要求 1、须符合ASTM F963 4.6.1、EN7-1 18.2、GB6675.2-2025； 二、技术要求； 1、材质要求：铝合金制作，电泳氧化处理； 三、主要配置： 1、测试模板A、测试模块B、测试模板C、测试架； | 1 |
| 5 | 可触及探头锐利边缘测试器 | 一、标准要求 1、须符合16 CFR 1500.48 / ASTM F963 4.8、EN-71 1998 8.2、GB 6675.2-2025 A.5.9； 二、技术要求 1、用来检测玩具类产品，塑胶配件，成品及半成品，包括玩具电子产品，木质玩具及配件积木，纸箱边缘的利边测试，陶瓷品，剥离制品，金属制品，配件成品，设备等产品上，可触及到的位置是否存在危害到使用者安全的锐利性边缘，属安全性测试用途； 2、PLC控制，≥5寸触摸屏显示； 3、能够显示力值，转速，到达力值设定点范围内自动提示； 4、采用直流伺服无刷减速电机，噪音低，力矩大，速度长期稳定带有刹车，脉冲调速和编码器转速输出； 5、极变速，速度闭环控制，直接显示转轴线速度； 6、力值控制精度:≤0.5%； 7、速度控制精度:≤0.5%； 8、测试杆:硬度: HRC 55～60，直径: 9.525mm,表面加硬后精磨处理； 9、多种测试模式：ASTM标准，EN标准，GB标准； 10、配置台面固定板，脚踏开关； 三、主要配置： 1、可触及探头锐利边缘测试器1台； | 1 |
| 6 | 锐利尖点测试仪 | 一、标准要求； 1、须符合ASTM F963、EN7-1 18.5、GB6675.2-2025； 二、技术要求； 1、仪器尺寸：≤120×40×32（mm）； 2、重量：≤4.5N(1LBS)； 3、弹簧力：≥2.5N； 三、主要配置： 1、标配：主机2台、全灯泡2个、电池2个、扳手1个； | 1 |
| 7 | 砝码（M2级） | 一、标准要求 1、须符合GB/T 6675-25.11、EN71-1 8.37； 二、技术要求 1、根据EN71-1 8.37悠悠球测量要求设计制作，并适用于GB6675.2相关标准章节的要求。对儿童悠悠球初始长度，弹性系数的检测。该试验机具有操作简单，使用方便等特点符合标准:GB/T 6675-2 5.11EN71-1 8.37； 2、铝合金结构； 3、加载高度:≥800MM； 4、两种砝码:25N, 1KG； 5、设备尺寸:约300×250×800mm； 三、主要配置： 1、主机1台、25N, 1KG砝码各1个； | 1 |
| 8 | 稳定性试验台 | 一、标准要求 1、须符合ASTM F963、EN7-1 -2023、GB6675.2-2025； 二、技术要求； 1、稳定稳定性测试砝码25KG，重心高度≥220mm±10mm； 2、稳定稳定性测试砝码50KG，重心高度≥220mm±10mm； 3、手动斜台：铝合金框架结构，台面尺寸≥1米X2米，平滑斜面、手摇角度调节≥0～20度； 三、主要配置： 1、手动斜台1台、20KG、50KG砝码各1个； | 1 |
| 9 | 钢球 | 一、标准要求 1、须符合ASTM F963、EN7-1 -2023、GB6675.2-2025； 二、技术要求； 1、落球冲击高度：≥0～1500mm（可调）； 2、落球控制方式：直流电磁控制； 3、冲击钢球（配置2枚）：不锈钢材质，直径16mm±1mm，重量16.9g±0.2kg； 4、冲击位置激光十字定位； 5、不锈钢标尺冲击高度指示； 6、配置≥3寸铝合金平口钳，双轨道精准夹持； 7、测试平台：≥400X400MM； 8、底座周围配置围栏，防止钢球在测试后掉出底座； 9、使用电源：220V、50HZ、2A； 三、主要配置： 1、测试平台1台、钢球2枚； | 1 |
| 10 | 电子数显卡尺 | 一、技术要求； 1、量程范围：≥0～150mm； 2、分辨力：≤0.01mm； 3、允许误差：≤±0.02mm； 二、主要配置： 1、电子数显卡尺1把 | 1 |
| 11 | 划圆书写机 | 一、标准要求 1、须符合GB/T 26714-2019《油墨圆珠笔和笔芯》之7.2书写性能测试、QB/T 1655-2006《水性圆珠笔和笔芯》之7.2出墨量测试、QB/T 1655-2006《水性圆珠笔和笔芯》之7.3书写性能测试； 二、技术要求； 1、PLC控制,≥5寸触摸屏显示； 2、书写速度控制:0～9.0m/min面板可任意设定； 3、速度闭环控制,速度控制精度:≤±0.1m/min 4、检测工位:≥10工位 5、画圆周长:≥100mm； 6、计时/计数/长度三种停机控制模式； 7、书写间距:≥(0～30) mm,连续可调； 8、书写角度:≥45度-90度手动调整； 9、标准配置: 三、主要配置： 1、划圆书写机1台、笔芯夹具(50g,100g,200g)、70g/m2书写纸2卷； | 1 |
| 12 | 全自动笔帽透气测试仪 | 一、标准要求 1、须符合BS 7272-1/-2-2008(笔帽笔塞的窒息防范安全标准)、JTS S 6060-1996 (14岁以下(含14岁)儿童用书写笔和记号笔笔帽的安全要求)、ISO 11540-1993(14岁以下(含14岁)儿童用书写笔和记号笔笔帽的安全要求)、GB/T 21027-2020(学生用品的安全通用要求)、GB/T24110-2009(进出口笔类产品笔帽和端盖安全要求及测试方法)； 二、技术要求； 1、PLC控制,≥7寸触摸屏显示； 2、压力传感器:≥0～5Kpa,分辨率:≤土0.001Kpa,测量精度:≤士0.005Kpa； 3、流量传感器:≥0～30L/Min,分辨率:≤士0.001L/Min,测量精度:≤士0.01L/Min； 4、采用流量伺服阀精准控制输出空气流量； 5、定压力测试模式:压力设定范围:≥0～5Kpa，控制精度:≤土0.001Kpa (外部气源稳定情况下)； 6、定流量测试模式:流量设定范围:≥0～30L/Min，控制精度:≤士0.005L/Min (外部气源稳定情况下)； 7、测试数据采样方式: 7.1、手动模式:按动采样键即可记录当前测试数据； 7.2、自动模式:选择采样周期≥0～999.9秒自动记录； 7.3、测试数据表格显示并可以通过U盘接口导出(EXCL格式)； 7.4、压力/流量自动调节稳定时间小于5秒； 7.5、流量/压力可曲线显示； 三、主要配置： 1、全自动笔帽透气测试仪1台、弹性软管直径:(6，7，8,9,10，11,12，13,14，16,18)mm各2条； | 1 |
| 13 | 放大镜 | 一、技术要求； 1、放大倍数:≥10倍； 2、产品材质:锌合金； 3、框架主镜直径:≥28mm； 5、光源:≥2颗LED灯； 二、主要配置： 1、放大镜1台 | 1 |
| 14 | 读数显微镜 | 一、技术要求； 1、仪器放大倍数:≥40X 2、目镜放大倍数:≥20X 3、物镜放大倍数:≥2X 4、分划板格值:≤0.5毫米 5、分划板刻度范围:≤3毫米 6、测量范围:≤3毫米 7、测微鼓轮最小读数值:≤0.005毫米 二、主要配置： 1、读数显微镜1台 | 1 |
| 15 | 孔径测量塞规 | 一、技术要求； 1、测量范围：直径≥1.00～3.00MM 2、数量：≥202只 3、塞规间隔：≤0.01MM 4、塞规精度：≤±0.001MM 5、塞规长度：≥50MM 6、材质：模具钢 7、针规手柄：≥2套 二、主要配置： 1、孔径测量塞规202只 | 1 |
| 16 | 标准平板、直角检具及塞尺 | 一、技术要求； 1、大理石平台： 1.1、尺寸：≥300X400X80MM； 1.2、平整度：≤0级； 2、万能角度尺； 2.1、测量范围：≥0～320度 ； 2.2、精度：≤2分； 3、304不锈钢塞尺； 3.1、测量范围：≥0.01-2.00MM ； 3.2、数量≥36片； 二、主要配置： 1、大理石平台1台、万能角度尺1个、04不锈钢塞尺1套； | 1 |

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：供应商提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：供应商提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、成交供应商在设备安装地点负责安装、调试。

2、验收标准和程序按采购人要求执行。

3、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，双方技术人员根据配置和主要技术指标规定验收合格后，采购方方可签字验收。

4、具体货物验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

4.1 采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，响应报价中必须包含首次检测费用。

4.2货物在验收时，成交供应商应提供发票、计量证书、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

4.3 成交供应商应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

4.4 硬件升级结束后，采购人对其进行全面的试用，对试用中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，经最终试用完毕经验收合格后，采购人应向成交供应商签发最终验收证明。

4.5 成交供应商应向采购人提供安装试用过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本采购文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收，其费用包含在合同总价中。

5、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于成交供应商责任时，则成交供应商自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则成交供应商应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

1、成交供应商负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由成交供应商提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。工程师在仪器安装、调试、验收完毕后进行现场培训直至采购人掌握运行操作、维修保养技术。

八、质保及售后服务

1、供应商须具备专业维修工程师。接采购人反映后，须在8h内响应，48h到现场解决问题。

2、免费软件升级，并以优惠价提供配件耗材。

3、质保期内，提供所有试剂、耗材、辅助气体、配件、易损件等完成现场免费更换，为所有故障提供技术指导和维修。

4、免费质保期：自验收合格之日起至少1年。

5、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，成交供应商将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，成交供应商应及时提供免费服务。

九、其他要求

响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

六、评审方法

1、本次询价活动将采用经评审最低价法。

经评审最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价（不含税总价）由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，择优选择成交候选供应商。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）响应文件未对采购文件的其他实质性条款作出响应；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

七、供应商报价须知

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格，除非询价文件另有规定或经采购人同意支付的。

2、响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

3、供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

八、确定成交人与签订合同

本项目为总价合同，成交后所有费用一次性包死，供应商须满足本项目的一切要求，达到项目需求，中途不得增加费用。

成交后30日历天内签订合同，合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

九、响应文件格式

项目名称：淮北市产品质量监督检验所2026年玩具和学生用品

检验设备采购项目

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商情况综合简介 |  |
| 二 | 报价声明 |  |
| 三 | 分项报价表 |  |
| 四 | 询价响应表 |  |
| 五 | 书面承诺函 |  |
| 六 | 其他文件 |  |

附件一

供应商综合情况简介

1、基本情况表

| 基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  | 单位类型 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 详细信息 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 注册资本（万元） |  | 注册日期 |  |
| 人员规模 |  | 有效期至 |  | 官方网站 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |
| 财务信息 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户名 | 开户行 |  | 银行账号 | 银联号 |
| 证书附件 |  |  |  |  |  |
| 证件文件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期至 | 备注 |  |

2、上述表格提及的证书复印件（如营业执照、法人身份证等）

3、其他简介(供应商可自行制作格式)

附件二

报价声明

致淮北市产品质量监督检验所：

根据贵方 淮北市产品质量监督检验所2026年玩具和学生用品检验设备采购项目的询价公告，正式授权          （姓名）       代表供应商参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供服务，总价为（人民币，大写           ） 小写：          元。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商公章

日    期：

### 附件三

分项报价表

| 货物名称 | 品牌、规格型号 | 材质及技术参数 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „„ |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |
| 合计报价（大写） ： |  |  |  |  |
| 产品质量及售后服务承诺： |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、“单价”包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

供应商：                      （盖单位章）

附件四

询价响应表

| 按询价通知书规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 询价通知书要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商签章：

年  月  日

注：

1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价通知书技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、偏离说明项需注明：完全响应或无偏离或正偏离或负偏离（满足用户需求）。正偏离或负偏离还需详细描述偏离情况。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料

附件五

书面承诺函

致：淮北市产品质量监督检验所

就贵方 淮北市产品质量监督检验所2026年玩具和学生用品检验设备采购项目（项目名称）项目，我方现做出以下承诺：

1、我方已明确本项目采用固定总价合同，我方的响应报价，在合同执行过程中保持不变，不以任何理由向采购人要求增加费用。

2、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，参加同一合同项下的采购活动。”情形。

4、截至提交首次响应文件截止时间，我方（不含不具有独立法人资格的分支机构）不存在下列有效情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。

5、我方承诺：未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6、我方已仔细阅读采购文件所有内容，并对采购文件所有条款均无异议。

若上述承诺任何一条不能兑现，采购人有权取消我方成交资格。

特此承诺

供应商：	名称	（盖章）

附件六

其他文件

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、供应商认为需要提供的资料。